ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ                                                                                                                                                Ф 95-011

Наименование работы:   монтаж электроснабжения цеха медицинских изделий (МИ)                      Номер заказа____________________

Заказчик____цех МИ_______________Исполнитель__подрядчик  ____________________________

| Основание расценок | Перечень работ | Единица измерения | Количество | Трудоем- кость нормо\час | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж силовых сборок ШРС-1 | шт | 4 |  |  |
|  | Прокладка кабеля АВВГ 4*120 от ТП-5 до силовых сборок | м | 100 |  |  |
|  | Монтаж концевых муфт 4*70/120 | шт | 12 |  |  |
|  | Подключение кабельных линий | линия | 6 |  |  |
|  | Монтаж лотков металлических | м | 50 |  | примерно |
|  | Прокладка силовых линий от сборок до силовых щитов | м | 850 |  |  |
|  | Монтаж концевых муфт 4*16-50 | шт | 30 |  |  |
|  | Монтаж силовых щитов | шт | 12 |  | уточнить |
|  | Установка автоматов | шт | 30 |  | уточнить |
|  | Подключение кабельных линий к автоматам и сборкам | линия | 20 |  |  |
|  | Прокладка кабельных линий от силовых щитков до оборудования | м | 500 |  | Уточнить способ прокладки кабелей |
|  | пуско-наладочные работы 20% |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |

Инженер ЭМЦ___________________         Нормировщик ЭМЦ____________________

подпись, дата, расшифровка подписи                                                                подпись, дата, расшифровка подписи