Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На производство ремонтно-строительных работ

в помещениях цехов 15,30 расположенных:

Корпус № 1, крыло «А», цокольный этаж, по осям «7, Ж-У»,

согласно структурной планировке

| № п/п | Наименование (виды) работ, объектов | Технические характеристики | Примеча ния |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство косметического ремонта помещений цеха 15,30 (наружные стены, окна) S=450 м2 | Произвести ремонт штукатурки стен. Произвести ремонт штукатурки потолка. Произвести оштукатуривание откосов окон. Произвести окрашивание стен, колонн, рам, откосов окон. Произвести окрашивание металлических конструкций в том числе коробов и труб вентиляции. Окрашивание стен, колонн, металлических конструкций производить масляной краской на два раза (с возможностью мойки, с добавлением моющих средств). Окрашивание стен, колонн, откосов, производить в цветовых тонах, приближённым к окружающим конструкциям стен (светло-зелёный цвет) Окрашивание оконных рам производить белым цветом. Окрашивание металлических конструкций производить в светло-серых тонах. Окрашивание потолка производить водоэмульсионной краской белого цвета на два раза. Предварительно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. | Высота помещений составляет 5,5 метра |

* Гарантия на выполненные работы не менее 5 лет.